## Índex
Benvinguts i benvingudes !!!
Amb aquest full de càlcul podreu saber els estalvis assolits amb el projecte 50/50
I, com sabem si amb les nostres accions realment estem estalviant?
Doncs, coneixent el que es consumeix d'electricitat i combustibles a l'escola i comparant-ho
amb els anys que no fèiem res.
Amb aquest excel calcular els vostre estalvis és molt fàcil:
Només cal que ompliu les dades sol·licitades a la pestanya Entrada de dades seguint les indicacions que trobareu
| 1. | Esculliu el vostre municipi*
| 2. | Ompliu només les cèl·les en blanc, amb les dades que trobeu a les vostres factures. No importa si són mensuals o bimensuals. Això sí, si ompliu consum ompliu despesa! Les mitjanes que es calculen en aquest full són mensuals i no anuals.
| 3. | Els anys de referència d'aquest full de càlcul van des del 2016 al 2019, podeu omplir-los tots o no però us recomanem que, com a mínim, introduiu 3 anys de dades per tenir una referència més fiable. En tractar-se de cursos escolars l'ordre dels mesos va de setembre a agost, per tant en totes les columnes s'encabalquen dos anys.
| 4. | A la pestanya Càlcul de l'estalvi podreu veure el consum i diners que heu estalviat amb les vostres accions
* L'estalvi de gas es calcula d'acord amb els graus dia. Quan escolliu el vostre municipi es calculen automàticament els graus dia pels anys de referència que introduirieu
No tots els municipis tenen una estació meteorològica d'on extreure les dades de temperatura mitjana diaria per tot un any així que cadascun dels municipis
es redirigeix a l'estwació més propera amb aquestes dades disponibles.
Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb
l'equip 50/50 a l'adreça: otepa.5050@diba.cat
INSTRUCCIONS

## Entrada de dades
Escull el teu municipi |  | SI NO SE T'OBRE EL DESPLEGABLE, CLICA VÀRIES VEGADES DINS DEL CAMP EN BLANC ALTERNANT ELS DOS BOTONS DEL RATOLÍ PER ACTIVAR EL LLISTAT DE MUNICIPIS. UN COP ACTIVAT, CLICA LA FLETXA PERQUÈ ES MOSTRI EL DESPLEGABLE
1. CONSUM D'ELECTRICITAT.
NOTA: Omple només les cèl·les en blanc amb la informació sol·licitada. NO OMPLIS LES CÈL·LES OMBREJADES EN GRIS
| 2018/2019 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | Mitjana | 50/50 (2023/2024)
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | €
setembre
octubre
novembre
desembre
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. CONSUM DE COMBUSTIBLE
| 2018/2019 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | Mitjana | 50/50 (2023/2024)
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | euros
setembre
octubre
novembre
desembre
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Graus dia
CONSUM PONDERAT | [6 empty] | 0
2016 | 0
2017 | 0
2018
2019
2020
ENTRADA
DE DADES
Tornar a Índex
Tornar a l'índex

## Calcul de l'estalvi
NOTA: Si el número apareix en negatiu i color verd s'ha assolit estalvi. Si apareix en positiu i color vermell no s'ha assolit estalvi
1. CÀLCUL DE L'ESTALVI ACONSEGUIT EN ELECTRICITAT. |  |  | 2. CÀLCUL DE L'ESTALVI ACONSEGUIT EN COMBUSTIBLE
Estalvi aconseguit (kWh) | Estalvi aconseguit (€) | Estalvi aconseguit (emissions de GEH, Tn CO2 eq)) | Estalvi aconseguit (kWh) | Estalvi aconseguit (€) | Estalvi aconseguit (emissions de GEH, Tn CO2 eq)) | Atenció!!! Si a l'estalvi aconseguit teniu una xifra negativa vol dir que no heu estalviat!!!!
0 |  | 0
Compromís de retorn ELECTRICITAT |  | No hi ha hagut estalvi | Compromís de retorn COMBUSTIBLE |  | No hi ha hagut estalvi
Estalvi total
Retorn a l'escola
Atenció!!! Si a l'estalvi aconseguit teniu una xifra negativa vol dir que no heu estalviat!!!!
CÀLCUL DE
L'ESTALVI
Tornar a Índex

## Llistat municipis (hidden)
Nom | alçada municipi | Comarca | Estació meteorològica de referència | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2020/2021 | 2021/2022
Abrera | 105 | Baix Llobregat | Vallirana
Aguilar de Segarra | 480 | Bages | Castellnou del Bages | 4278.8 | 4540.7 | 4356.4 | 4297.7 | 4335.4
Alella | 90 | Maresme | Cabrils
Alpens | 855 | Osona | Perafita
l'Ametlla del Vallès | 281 | Vallès Oriental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Arenys de Mar | 10 | Maresme | Cabrils
Arenys de Munt | 121 | Maresme | Cabrils
Argençola | 716 | Anoia | Òdena
Argentona | 88 | Maresme | Cabrils
Artés | 316 | Bages | Artés | 4409.1 | 4632.5 | 4474.2 | 4377.5 | 4498.9
Avià | 677 | Berguedà | La Quar
Avinyó | 353 | Bages | Artés | 4409.1 | 4632.5 | 4474.2 | 4377.5 | 4498.9
Avinyonet del Penedès | 280 | Alt Penedès | la Granada
Aiguafreda | 404 | Vallès Oriental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Badalona | 6 | Barcelonès | Barcelona el raval | 3504.5 | 3656.9 | 3522.3 | 3576.3 | 3568.6
Bagà | 785 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Balenyà | 587 | Osona | Gurb
Balsareny | 327 | Bages | Artés | 4409.1 | 4632.5 | 4474.2 | 4377.5 | 4498.9
Barcelona | 13 | Barcelonès | Barcelona el Raval | 3504.5 | 3656.9 | 3522.3 | 3576.3 | 3568.6
Begues | 399 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
Bellprat | 653 | Anoia | Òdena
Berga | 704 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Bigues i Riells | 307 | Vallès Oriental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Borredà | 854 | Berguedà | La Quar
el Bruc | 489 | Anoia | els Hostalets de Pierola
el Brull | 843 | Osona | Muntanyola
les Cabanyes | 252 | Alt Penedès | La Granada
Cabrera d'Anoia | 299 | Anoia | Canaletes
Cabrera de Mar | 104 | Maresme | Cabrils
Cabrils | 147 | Maresme | Cabrils
Calaf | 680 | Anoia | Òdena
Caldes d'Estrac | 33 | Maresme | Cabrils
Caldes de Montbui | 203 | Vallès Oriental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Calders | 552 | Bages | Artés | 4409.1 | 4632.5 | 4474.2 | 4377.5 | 4498.9
Calella | 5 | Maresme | Malgrat de Mar
Calonge de Segarra | 688 | Anoia | Òdena
Calldetenes | 489 | Osona | Gurb
Callús | 260 | Bages | Artés | 4409.1 | 4632.5 | 4474.2 | 4377.5 | 4498.9
Campins | 321 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Canet de Mar | 15 | Maresme | Cabrils
Canovelles | 175 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Cànoves i Samalús | 346 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Canyelles | 142 | Garraf | PN Garraf (St. Pere de R.) | 4067.5 | 4281 | 4067.8 | 4177 | 4153.4
Capellades | 317 | Anoia | Canaletes
Capolat | 1279 | Berguedà | Gisclareny
Cardedeu | 193 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Cardona | 507 | Bages | Castellnou del Bages | 4278.8 | 4540.7 | 4356.4 | 4297.7 | 4335.4
Carme | 351 | Anoia | Canaletes
Casserres | 611 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Castellar del Riu | 920 | Berguedà | La Quar
Castellar del Vallès | 331 | Vallès Occidental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Castellar de n'Hug | 1395 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Castellbell i el Vilar | 178 | Bages | Vacarisses | 4365.4 | 4537.6 | 4426 | 4292.6 | 4423.3
Castellbisbal | 132 | Vallès Occidental | Vacarisses | 4365.4 | 4537.6 | 4426 | 4292.6 | 4423.3
Castellcir | 773 | Vallès Oriental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Castelldefels | 3 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
Castell de l'Areny | 954 | Berguedà | La Quar
Castellet i la Gornal | 137 | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca
Castellfollit del Boix | 700 | Bages | Sant Salvador de Guardiola
Castellfollit de Riubregós | 467 | Anoia | Òdena
Castellgalí | 266 | Bages | Sant Salvador de Guardiola
Castellnou de Bages | 469 | Bages | Castellnou del Bages | 4278.8 | 4540.7 | 4356.4 | 4297.7 | 4335.4
Castellolí | 415 | Anoia | Òdena
Castellterçol | 726 | Vallès Oriental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Castellví de la Marca | 198 | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca
Castellví de Rosanes | 178 | Baix Llobregat | Vallirana
Centelles | 496 | Osona | Gurb
Cervelló | 122 | Baix Llobregat | Vallirana
Collbató | 388 | Baix Llobregat | els Hostalets de Pierola
Collsuspina | 901 | Osona | Muntanyola
Copons | 432 | Anoia | Òdena
Corbera de Llobregat | 342 | Baix Llobregat | Vallirana
Cornellà de Llobregat | 27 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
Cubelles | 12 | Garraf | PN Garraf (St. Pere de R.) | 4067.5 | 4281 | 4067.8 | 4177 | 4153.4
Dosrius | 147 | Maresme | Dosrius (PN Montnegre)
Esparreguera | 187 | Baix Llobregat | Vallirana
Esplugues de Llobregat | 110 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
l'Espunyola | 803 | Berguedà | La Quar
l'Estany | 870 | Bages | Muntanyola
Fígols | 1154 | Berguedà | La Quar
Fogars de Montclús | 386 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Fogars de la Selva | 45 | la Selva | Malgrat de Mar
Folgueroles | 552 | Osona | Gurb
Fonollosa | 525 | Bages | Sant Salvador de Guardiola
Font-rubí | 319 | Alt Penedès | Font-Rubí
les Franqueses del Vallès | 181 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Gallifa | 502 | Vallès Occidental | Sant Llorenç Savall
la Garriga | 252 | Vallès Oriental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Gavà | 9 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
Gaià | 481 | Bages | Castellnou del Bages | 4278.8 | 4540.7 | 4356.4 | 4297.7 | 4335.4
Gelida | 196 | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia
Gironella | 469 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Gisclareny | 1340 | Berguedà | Gisclareny
la Granada | 272 | Alt Penedès | La Granada
Granera | 782 | Vallès Oriental | Sant Llorenç Savall
Granollers | 145 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Gualba | 177 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Sant Salvador de Guardiola | 334 | Bages | Sant Salvador de Guardiola
Guardiola de Berguedà | 720 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Gurb | 516 | Osona | Gurb
l'Hospitalet de Llobregat | 8 | Barcelonès | Barcelona el Raval | 3504.5 | 3656.9 | 3522.3 | 3576.3 | 3568.6
Igualada | 313 | Anoia | Òdena
Jorba | 380 | Anoia | Òdena
la Llacuna | 615 | Anoia | Òdena
la Llagosta | 45 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Llinars del Vallès | 198 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Lliçà d'Amunt | 145 | Vallès Oriental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Lliçà de Vall | 125 | Vallès Oriental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Lluçà | 745 | Osona | Perafita
Malgrat de Mar | 4 | Maresme | Malgrat de Mar
Malla | 580 | Osona | Gurb
Manlleu | 461 | Osona | Gurb
Manresa | 238 | Bages | Vacarisses | 4365.4 | 4537.6 | 4426 | 4292.6 | 4423.3
Martorell | 56 | Baix Llobregat | Vallirana
Martorelles | 96 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
les Masies de Roda | 468 | Osona | Gurb
les Masies de Voltregà | 533 | Osona | Gurb
el Masnou | 27 | Maresme | Cabrils
Masquefa | 257 | Anoia | Òdena
Matadepera | 423 | Vallès Occidental | Sant Llorenç Savall
Mataró | 28 | Maresme | Cabrils
Mediona | 430 | Alt Penedès | Canaletes
Molins de Rei | 37 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
Mollet del Vallès | 65 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Montcada i Reixac | 36 | Vallès Occidental | Sabadell
Montgat | 20 | Maresme | Cabrils
Monistrol de Montserrat | 161 | Bages | Vacarisses | 4365.4 | 4537.6 | 4426 | 4292.6 | 4423.3
Monistrol de Calders | 447 | Bages | Artés | 4409.1 | 4632.5 | 4474.2 | 4377.5 | 4498.9
Muntanyola | 807 | Osona | Muntanyola
Montclar | 728 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Montesquiu | 577 | Osona | Montesquiu
Montmajor | 756 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Montmaneu | 709 | Anoia | Òdena
Figaró - Montmany | 330 | Vallès Oriental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Montmeló | 72 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Montornès del Vallès | 116 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Montseny | 528 | Vallès Oriental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Moià | 717 | Bages | Muntanyola
Mura | 454 | Bages | Sant Llorenç Savall
Navarcles | 269 | Bages | Artés | 4409.1 | 4632.5 | 4474.2 | 4377.5 | 4498.9
Navàs | 370 | Bages | Artés | 4409.1 | 4632.5 | 4474.2 | 4377.5 | 4498.9
la Nou de Berguedà | 876 | Berguedà | La Quar
Òdena | 421 | Anoia | Òdena
Olvan | 553 | Berguedà | La Quar
Olèrdola | 189 | Alt Penedès | La Granada
Olesa de Bonesvalls | 265 | Alt Penedès | La Granada
Olesa de Montserrat | 124 | Baix Llobregat | Vacarisses | 4365.4 | 4537.6 | 4426 | 4292.6 | 4423.3
Olivella | 211 | Garraf | PN Garraf (St. Pere de R.) | 4067.5 | 4281 | 4067.8 | 4177 | 4153.4
Olost | 572 | Osona | Gurb
Orís | 576 | Osona | Orís
Oristà | 468 | Osona | Gurb
Orpí | 375 | Anoia | Òdena
Òrrius | 259 | Maresme | Cabrils
Pacs del Penedès | 201 | Alt Penedès | La Granada
Palafolls | 16 | Maresme | Malgrat de Mar
Palau-solità i Plegamans | 130 | Vallès Occidental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Pallejà | 41 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
el Papiol | 135 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
Parets del Vallès | 98 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Perafita | 754 | Osona | Perafita
Piera | 324 | Anoia | Òdena
els Hostalets de Pierola | 361 | Anoia | els Hostalets de Pierola
Pineda de Mar | 10 | Maresme | Malgrat de Mar
el Pla del Penedès | 216 | Alt Penedès | La Granada
la Pobla de Claramunt | 265 | Anoia | Òdena
la Pobla de Lillet | 843 | Berguedà | La Quar
Polinyà | 123 | Vallès Occidental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Pontons | 584 | Alt Penedès | Font-Rubí
el Prat de Llobregat | 8 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
els Prats de Rei | 608 | Anoia | Òdena
Prats de Lluçanès | 707 | Osona | Perafita
Premià de Mar | 8 | Maresme | Cabrils
Puigdàlber | 239 | Alt Penedès | La Granada
Puig-reig | 455 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Pujalt | 770 | Anoia | Òdena
la Quar | 885 | Berguedà | La Quar
Rajadell | 361 | Bages | Sant Salvador de Guardiola
Rellinars | 322 | Vallès Occidental | Rellinars
Ripollet | 79 | Vallès Occidental | Sabadell
la Roca del Vallès | 123 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
el Pont de Vilomara i Rocafort | 202 | Bages | Vacarisses | 4365.4 | 4537.6 | 4426 | 4292.6 | 4423.3
Roda de Ter | 443 | Osona | Gurb
Rubí | 123 | Vallès Occidental | Sabadell
Rubió | 629 | Anoia | Òdena
Sabadell | 190 | Vallès Occidental | Sabadell
Sagàs | 738 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Sant Pere Sallavinera | 588 | Anoia | Òdena
Saldes | 1215 | Berguedà | Gisclareny
Sallent | 278 | Bages | Artés | 4409.1 | 4632.5 | 4474.2 | 4377.5 | 4498.9
Santpedor | 336 | Bages | Artés | 4409.1 | 4632.5 | 4474.2 | 4377.5 | 4498.9
Sant Iscle de Vallalta | 129 | Maresme | Cabrils
Sant Adrià de Besòs | 14 | Barcelonès | Barcelona el Raval | 3504.5 | 3656.9 | 3522.3 | 3576.3 | 3568.6
Sant Agustí de Lluçanès | 816 | Osona | Perafita
Sant Andreu de la Barca | 42 | Baix Llobregat | Vallirana
Sant Andreu de Llavaneres | 114 | Maresme | Cabrils
Sant Antoni de Vilamajor | 258 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Sant Bartomeu del Grau | 868 | Osona | Gurb
Sant Boi de Llobregat | 30 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
Sant Boi de Lluçanès | 813 | Osona | Perafita
Sant Celoni | 152 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Sant Cebrià de Vallalta | 71 | Maresme | Cabrils
Sant Climent de Llobregat | 87 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
Sant Cugat del Vallès | 124 | Vallès Occidental | Sabadell
Sant Cugat Sesgarrigues | 266 | Alt Penedès | La Granada
Sant Esteve de Palautordera | 231 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Sant Esteve Sesrovires | 183 | Baix Llobregat | Vallirana
Sant Fost de Campsentelles | 112 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Sant Feliu de Codines | 480 | Vallès Oriental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Sant Feliu de Llobregat | 25 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
Sant Feliu Sasserra | 617 | Bages | Castellnou del Bages | 4278.8 | 4540.7 | 4356.4 | 4297.7 | 4335.4
Sant Fruitós de Bages | 247 | Bages | Artés | 4409.1 | 4632.5 | 4474.2 | 4377.5 | 4498.9
Vilassar de Dalt | 142 | Maresme | Cabrils
Sant Hipòlit de Voltregà | 536 | Osona | Gurb
Sant Jaume de Frontanyà | 1072 | Berguedà | Gisclareny
Sant Joan Despí | 10 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
Sant Joan de Vilatorrada | 277 | Bages | Vacarisses | 4365.4 | 4537.6 | 4426 | 4292.6 | 4423.3
Vilassar de Mar | 10 | Maresme | Cabrils
Sant Julià de Vilatorta | 600 | Osona | Gurb
Sant Just Desvern | 122 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
Sant Llorenç d'Hortons | 196 | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia
Sant Llorenç Savall | 466 | Vallès Occidental | Sant Llorenç Savall
Sant Martí de Centelles | 404 | Osona | Gurb
Sant Martí d'Albars | 629 | Osona | Perafita
Sant Martí de Tous | 465 | Anoia | Òdena
Sant Martí Sarroca | 291 | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sesgueioles | 646 | Anoia | Òdena
Sant Mateu de Bages | 569 | Bages | Castellnou del Bages | 4278.8 | 4540.7 | 4356.4 | 4297.7 | 4335.4
Premià de Dalt | 142 | Maresme | Cabrils
Sant Pere de Ribes | 44 | Garraf | PN Garraf (St. Pere de R.) | 4067.5 | 4281 | 4067.8 | 4177 | 4153.4
Sant Pere de Riudebitlles | 246 | Alt Penedès | Canaletes
Sant Pere de Torelló | 621 | Osona | Orís
Sant Pere de Vilamajor | 305 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Sant Pol de Mar | 15 | Maresme | Cabrils
Sant Quintí de Mediona | 326 | Alt Penedès | Canaletes
Sant Quirze de Besora | 587 | Osona | Montesquiu
Sant Quirze del Vallès | 188 | Vallès Occidental | Sabadell
Sant Quirze Safaja | 627 | Vallès Oriental | Sant Llorenç Savall
Sant Sadurní d'Anoia | 162 | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Osormort | 531 | Osona | Gurb
Marganell | 291 | Bages | Artés | 4409.1 | 4632.5 | 4474.2 | 4377.5 | 4498.9
Santa Cecília de Voltregà | 519 | Osona | Gurb
Santa Coloma de Cervelló | 73 | Baix Llobregat | Vallirana
Santa Coloma de Gramenet | 56 | Barcelonès | Barcelona el Raval | 3504.5 | 3656.9 | 3522.3 | 3576.3 | 3568.6
Santa Eugènia de Berga | 538 | Osona | Gurb
Santa Eulàlia de Riuprimer | 568 | Osona | Muntanyola
Santa Eulàlia de Ronçana | 242 | Vallès Oriental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Santa Fe del Penedès | 240 | Alt Penedès | La Granada
Santa Margarida de Montbui | 316 | Anoia | Òdena
Santa Margarida i els Monjos | 161 | Alt Penedès | La Granada
Barberà del Vallès | 146 | Vallès Occidental | Sabadell
Santa Maria de Besora | 866 | Osona | Montesquiu
Santa Maria de Corcó | 693 | Osona | Orís
Santa Maria de Merlès | 532 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Santa Maria de Martorelles | 181 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Santa Maria de Miralles | 543 | Anoia | Òdena
Santa Maria d'Oló | 542 | Bages | Castellnou del Bages | 4278.8 | 4540.7 | 4356.4 | 4297.7 | 4335.4
Santa Maria de Palautordera | 208 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Santa Perpètua de Mogoda | 74 | Vallès Occidental | Sabadell
Santa Susanna | 10 | Maresme | Malgrat de Mar
Sant Vicenç de Castellet | 176 | Bages | Vacarisses | 4365.4 | 4537.6 | 4426 | 4292.6 | 4423.3
Sant Vicenç dels Horts | 22 | Baix Llobregat | Vallirana
Sant Vicenç de Montalt | 143 | Maresme | Cabrils
Sant Vicenç de Torelló | 555 | Osona | Gurb
Cerdanyola del Vallès | 82 | Vallès Occidental | Sabadell
Sentmenat | 207 | Vallès Occidental | Caldes de Montbui | 4130.1 | 4258.9 | 4129.4 | 3997.9 | 4133.1
Cercs | 650 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Seva | 663 | Osona | Gurb
Sitges | 10 | Garraf | PN Garraf (St. Pere de R.) | 4067.5 | 4281 | 4067.8 | 4177 | 4153.4
Sobremunt | 881 | Osona | Perafita
Sora | 716 | Osona | Perafita
Subirats | 243 | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia
Súria | 326 | Bages | Castellnou del Bages | 4278.8 | 4540.7 | 4356.4 | 4297.7 | 4335.4
Tavèrnoles | 537 | Osona | Gurb
Tagamanent | 354 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Talamanca | 552 | Bages | Artés | 4409.1 | 4632.5 | 4474.2 | 4377.5 | 4498.9
Taradell | 623 | Osona | Gurb
Terrassa | 277 | Vallès Occidental | Sabadell
Tavertet | 869 | Osona | Gurb
Teià | 128 | Maresme | Cabrils
Tiana | 136 | Maresme | Cabrils
Tona | 596 | Osona | Gurb
Tordera | 34 | Maresme | Malgrat de Mar
Torelló | 508 | Osona | Orís
la Torre de Claramunt | 363 | Anoia | Òdena
Torrelavit | 202 | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia
Torrelles de Foix | 367 | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca
Torrelles de Llobregat | 126 | Baix Llobregat | Vallirana
Ullastrell | 342 | Vallès Occidental | Vacarisses | 4365.4 | 4537.6 | 4426 | 4292.6 | 4423.3
Vacarisses | 382 | Vallès Occidental | Vacarisses | 4365.4 | 4537.6 | 4426 | 4292.6 | 4423.3
Vallbona d'Anoia | 289 | Anoia | Òdena
Vallcebre | 1123 | Berguedà | Gisclareny
Vallgorguina | 222 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Vallirana | 177 | Baix Llobregat | Vallirana
Vallromanes | 153 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Veciana | 564 | Anoia | Òdena
Vic | 484 | Osona | Gurb
Vilada | 757 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Viladecavalls | 274 | Vallès Occidental | Vacarisses | 4365.4 | 4537.6 | 4426 | 4292.6 | 4423.3
Viladecans | 18 | Baix Llobregat | Viladecans | 3779.4 | 3932.6 | 3842.2 | 3789.6 | 3867.9
Vilanova del Camí | 302 | Anoia | Òdena
Vilanova de Sau | 558 | Osona | Gurb
Vilobí del Penedès | 286 | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca
Vilafranca del Penedès | 223 | Alt Penedès | La Granada
Vilalba Sasserra | 200 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Vilanova i la Geltrú | 22 | Garraf | PN Garraf (St. Pere de R.) | 4067.5 | 4281 | 4067.8 | 4177 | 4153.4
Viver i Serrateix | 729 | Berguedà | Guardiola de Berguedà
Rupit i Pruit | 822 | Osona | Orís
Vilanova del Vallès | 91 | Vallès Oriental | Vilanova del Vallès | 4214.4 | 4429.8 | 4288.3 | 4156.8 | 4262.2
Sant Julià de Cerdanyola | 954 | Berguedà | La Quar
Badia del Vallès | 120 | Vallès Occidental | Sabadell
la Palma de Cervelló | 100 | Baix Llobregat | Vallirana

## Factors de conversió i emissió (hidden)
1. FACTORS DE CONVERSIÓ PER PASSAR D'UNITATS TÈRMIQUES A kWh*
kWh
| 1 KG estella forestal | 3.5
| 1 litre de gasoil | 8.75
| 1 kg de propà | 13.385
| 1 bombona de butà (12,5l) | 150
2. FACTORS D'EMISSIÓ PER CALCULAR LES EMISIONS DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE EN EL CONSUM DE COMBUSTIBLE*
| Combustible | Factor d’emissió estàndard
kgCO2/kWh
| Gas natural | 0.202
| Fueloil | 0.279
| Gasolina | 0.249
| Gas-oil | 0.267
| GLP | 0.227
3. FACTORS D'EMISSIÓ PER CALCULAR LES EMISIONS DE GASSOS D'EFECTE HIVERNACLE EN EL CONSUM D'ELECTRICITA*
| Any | Mix elèctric g. CO2 /kWh
| 2020 | 0.22
FACTORS DE CONVERSIÓ EMPRATS
Tornar a Índex
Tornar a Índex
Tornar a Índex